宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 學年度實(試)驗室、實習工場 月
安全衛生自動檢查表
        系(科) 實(試)驗室:
1.請各單位在檢查結果欄位打勾。 若註明"勞檢重點項目"或"環保署列管"者，請確實執行檢查。
2.該記錄請影印留存，正本送保管暨安全衛生組備查。
3.若有不明或未盡周詳之處，請電話565保管暨安全衛生組。

檢查項目	檢查內容					檢查結果				備 註
				是	否	不適用
試藥 / 管理	1	是否製作試劑或藥品清單					勞檢重點項目
	2	法規列管毒性化學物質是否專人專櫃保管					環保署列管
	3	不相容的化學品是否分開存放
	4	物質安全資料表是否置於工作場所					勞檢重點項目
	5	藥品名稱是否標示清楚					勞檢重點項目
	6	藥品櫃內是否清潔、有無藥品洩漏情形
	7	危害性化學物是否儲存於特定區內並標示					環保署列管
	8	其他
高壓氣體鋼瓶管理	1	鋼瓶之固定措施是否牢固 是否直立儲放					勞檢重點項目
	2	鋼瓶豎放處是否避開易燃物或熱源及高溫附近					勞檢重點項目
	3	各種鋼瓶成份是否標示清楚					勞檢重點項目
	4	未使用或空瓶是否裝上瓶頭護罩並標示清楚					勞檢重點項目
	5	鋼瓶置放處是否有禁止煙火之標示					勞檢重點項目
	6	是否對閥門、接頭或管線等進行測漏試驗
	7	其他
緊急淋浴設備	1	有無緊急淋浴裝置
	2	是否定期測試緊急淋浴裝置之功能
	3	有無緊急洗眼裝置					勞檢重點項目
	4	是否定期測試緊急洗眼裝置之功能
	5	是否有明顯的標示
	6	其他
污染防治設施	1	貯存廢棄物之容器是否標示清楚					勞檢重點項目
	2	廢棄物是否分類貯存
	3	是否以適當容器收集儲存實驗廢液待處置
	4	是否做資源回收
	5	有無專人負責毒性物質及固廢之管理
	6	經常性廢液產生貯留量統計表
	7	其他
排氣櫃	1	危害性作業是否確實在排氣櫃中進行
	2	排氣櫃是否能正常運作					勞檢重點項目
	3	排氣櫃內是否清潔，堆置非實驗用器皿
	4	是否有廠商定期維修或功能測試紀錄
	5	是否運作正常，沒有噪音
	6	其他
防護與 / 急救設施	1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(手套、口罩、眼罩、防護衣等)
	2	機械危險部位是否有防護措施(加護圍、緊急制動裝置等)					勞檢重點項目
	3	必要時實驗人員是否確實且正確地配戴護具
	4	有無急救箱					勞檢重點項目
	5	其他
日期			檢查老師			單位主管
檢查項目	檢查內容					檢查結果				備 註
				是	否	不適用
用電 / 安全	1	插座是否按規定使用不過載
	2	是否有自動斷電設施					勞檢重點項目
	3	配電箱內是否標示控制之設備名稱、電壓、容量
	4	電線橫過走道是否有適當保護措施
	5	電線之絕緣包覆是否完整 無裸露					勞檢重點項目
	6	150V以上移動式電機是否有漏電斷路器
	7	插座電壓是否標示清楚(220V或110V)
危險性機械 / 起重機 / 堆高機	1	該項設備是否已完成檢查合格					勞檢重點項目
	2	操作人員是否已受訓					勞檢重點項目
	3	機械是否定期請代檢單檢查					勞檢重點項目
	4	該設備是否實施自動檢查並建立資料
	5	其他
危險性設備 / 鍋爐 / 氣體裝置	1	機械設備是否經檢查合格					勞檢重點項目
	2	操作人員是否已受訓					勞檢重點項目
	3	機械設備是否定期請代檢單位檢查					勞檢重點項目
	4	外觀是否完好有變形損傷
	5	燃燒(加熱裝置是否正常
	6	自動控制裝置是否正常
	7	附屬裝置及附屬品性能是否正常
	8	是否標示最高使用壓力					勞檢重點項目
	9	其他
周圍環境措施	1	實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形
	2	緊急照明系統是否良好
	3	是否保持整潔、無積水情形、照明良好
	4	室內主要走道通道是否大於l 公尺					勞檢重點項目
	5	人員是否熟悉緊急疏散路線;有無標示
	6	是否懸掛平面配置及逃生平面圖					勞檢重點項目
	7	是否張貼緊急事故連絡表及安全標示於門首					勞檢重點項目
消防 / 滅火 / 措施	1	安全門是否暢通
	2	是否備有效期限內之滅火器
	3	滅火器放置處是否有明顯標示
	4	滅火器是否有定期檢查紀錄
	5	滅火器壓力是否正常
	6	有火災爆炸之虞場所是否禁止用火並明顯標示					勞檢重點項目
	7	有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測
	8	人員是否熟悉滅火器操作步驟
	9	其他
安衛守則	1	是否懸掛實驗室安全衛生管理規則					勞檢重點項目
	2	是否備置安全衛生工作守則					勞檢重點項目
	3	是否實施學生安全衛生教育宣導					勞檢重點項目
其他	1	乙炔熔接裝置是否定期檢查					勞檢重點項目
	2	氣體洩漏時是否有通風排氣設備					勞檢重點項目
	3	空氣壓縮機是否有定期檢查
	4
建議事項
日期			檢查老師			單位主管